|  |
| --- |
| 16.12.2019 |

Главным редакторам «Волжская Новь», «Мой поселок»

Сайт администрации Волжского района

Главам городских и сельских поселений

(для размещения на сайте и СМИ)

**ИНФОРМАЦИЯ**

**для опубликования**

«О принятых мерах по результатам проверки исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Прокуратурой Волжского района Самарской области проведена проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектах в деятельности МУП «Волжские теплосети», МУП «Волжское ЖКХ».

По результатам проверки в деятельности данных муниципальных унитарных предприятий выявлены нарушения закона.

Так, установлено, что МУП «Волжские теплосети» не обеспечено надлежащее эксплуатационное и санитарное состояние производственного здания котельной, а именно разрушение кирпичной кладки, штукатурного слоя, трещины в кирпичной кладке.

Кроме того, установлено, что предприятием не проведено техническое освидетельствование строительных конструкций зданий котельных с привлечением специализированной организации; отсутствуют технические паспорта тепловых сетей; разрушена тепловая изоляция и защита от воздействия влаги (покровной слой) на тепловых сетях; не проведено техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей, отработавших расчетный ресурс; не проведено диагностирование котлов, отработавших расчетный ресурс; персонал не обеспечен электрозащитными средствами.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности МУП «Волжское ЖКХ».

В связи с изложенным, прокуратурой района в адрес руководителей организаций внесены представления, которые рассмотрены, приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Старший помощник прокурора района

младший советник юстиции Л.А. Софронова