#### АДМИНИСТРАЦИЯ #### ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ #### РОЩИНСКИЙ #### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА #### ВОЛЖСКИЙ #### САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ #### ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 мая 2019 года № 25

## Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 22.04.2019 № 21 «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», решением Собрания представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области от 16.01.2019 № 169 «Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального и государственного жилищных фондов в городском поселении Рощинский муниципального района Волжский Самарской области на I полугодие 2019 года», Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО «Сокол» (ОГРН 1136313000010,
ИНН 6313544225, КПП 631301001, местонахождение: 443048, Самарская область, г. Самара, квартал 1-й, д. 12, 44), для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Рощинский, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19А, 20А, 21А, 22А, 23А, 24А, 25А, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 2б, 4б, 5б, 6б, 9в.

2. Утвердить прилагаемый Перечень работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Рощинский, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19А, 20А, 21А, 22А, 23А, 24А, 25А, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 2б, 4б, 5б, 6б, 9в (приложение № 1).

3. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения, равный 15 рублям 04 копейкам в месяц за 1 квадратный метр.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admrosh.ru) и государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области Горбаченко В.Н.

- Глава городского поселения Рощинский                                                                         С.В. Деникин

Приложение № 1

к постановлению Администрации городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области

от 30.05.2019 № 25 «Об определении управляющей организации

для управления многоквартирными домами, в отношении которых

собственниками помещений не выбран способ управления таким домом

в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации,

или выбранный способ управления не реализован,

не определена управляющая организация»

Перечень работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Рощинский, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19А, 20А, 21А, 22А, 23А, 24А, 25А, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 2б, 4б, 5б, 6б, 9в

| № п/п | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |
|  | Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, в порядке, установленном настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости). |  | постоянно в течение срока действия договора управления |
|  | Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных. |  |  |
|  | Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом. |  |  |
|  | Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе: -начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; -оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме; -осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида; -ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации. |  |  |
|  | Организация аварийно-диспетчерского обслуживания многоквартирного дома. |  |  |
|  | Предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом. |  |  |
| 2 | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного |  |  |
| 2.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | не реже 2 раз в год |
|  |  | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: -признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; -коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. | по мере необходимости |
|  |  | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | в случае выявления нарушений |
|  |  | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | по мере необходимости |
| 2.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков | не реже 2 раз в год |
|  |  | Принятие мер, исключающих подтопление подвальных помещений | по мере необходимости |
|  |  | Принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений | не реже 1 раза в год |
|  |  | Принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными требованиями | регулярно, в течение года |
|  |  | Устранение причин нарушения температурно-влажностного режима подвальных помещений | по мере необходимости |
|  |  | Устранение неисправностей в состоянии дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | по мере необходимости |
| 2.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств | не реже 2 раз в год |
|  |  | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков | не реже 2 раз в год |
|  |  | Составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации. | в случае выявления повреждений и нарушений |
|  |  | Выполнение мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации | согласно плану мероприятий |
| 2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перекрытий и покрытий | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний | не реже 2 раз в год |
|  |  | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит | не реже 2 раз в год |
|  |  | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) | не реже 2 раз в год |
|  |  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в случае выявления повреждений и нарушений |
|  |  | Проведение восстановительных работ | согласно плану мероприятий |
| 2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | Проверка кровли на отсутствие протечек, выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | не реже 2 раз в год |
|  |  | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах | не реже 2 раз в год |
|  |  | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (безчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий | не реже 1 раза в год |
|  |  | Очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод | 1 раз в год |
|  |  | Очистка кровли от скопления снега и наледи | по мере необходимости |
|  |  | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в случае выявления повреждений и нарушений |
|  |  | Проведение восстановительных работ | согласно плану мероприятий |
| 2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | не реже 2 раз в год |
|  |  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | не реже 2 раз в год |
|  |  | Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам | не реже 2 раз в год |
|  |  | Восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам | по мере необходимости |
|  |  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | в случае выявления повреждений и нарушений |
|  |  | Проведение восстановительных работ | согласно плану мероприятий |
| 2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта фасадов | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами | не реже 2 раз в год |
|  |  | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | не реже 2 раз в год |
|  |  | Восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | по мере необходимости |
|  |  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | в случае выявления повреждений и нарушений |
|  |  | Проведение восстановительных работ | согласно плану мероприятий |
| 2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | не реже 2 раз в год |
|  |  | Проверка звукоизоляции и огнезащиты | не реже 2 раз в год |
|  |  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | в случае выявления повреждений и нарушений |
|  |  | Проведение восстановительных работ | согласно плану мероприятий |
| 2.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта внутренней отделки | Проверка состояния внутренней отделки. | не реже 2 раз в год |
|  |  | При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | по мере необходимости |
| 2.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта полов помещений, относящихся к общему имуществу | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | в случае выявления повреждений и нарушений |
|  |  | Проведение восстановительных работ | согласно плану мероприятий |
| 2.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | не реже 2 раз в год |
|  |  | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | в случае выявления повреждений и нарушений |
|  |  | Проведение восстановительных работ | согласно плану мероприятий |
| 3 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 3.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем вентиляции и дымоудаления | Техническое обслуживание оборудованием систем вентиляции и дымоудаления | не реже 2-х раз в год |
|  |  | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | по мере необходимости |
|  |  | Обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | 1 раз в месяц |
|  |  | Разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | в случае выявления повреждений и нарушений |
|  |  | Проведение восстановительных работ | согласно плану мероприятий |
| 3.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта тепловых пунктов и водоподкачек | Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирном доме | не реже 1 раза в сутки (при отсутствии диспетчерского контроля) |
|  |  | Выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирном доме | ежегодно, в период подготовки к отопительному сезону |
|  |  | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) | ежедневно |
|  |  | Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования | по мере необходимости |
|  |  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | 1 раз в год, в период подготовки к отопительному сезону |
|  |  | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | по мере необходимости |
|  |  | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. | 1 раз в год |
|  |  | Разработка плана работ (при необходимости) по восстановлению работоспособности устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения. | в случае выявления повреждений и нарушений |
|  |  | Проведение восстановительных работ | согласно плану мероприятий |
| 3.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | Проверка исправности, работоспособности и техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | не реже 1 раза в месяц |
|  |  | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств | не реже 1 раза в неделю |
|  |  | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации (осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.) | по мере необходимости |
|  |  | Осуществление ввода в эксплуатацию установленного индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета | по заявлению потребителя |
|  |  | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) | ежедневно |
|  |  | Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем | по мере необходимости |
|  |  | Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | не реже 1 раза в неделю |
|  |  | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости |
|  |  | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | незамедлительно |
|  |  | Контроль состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | 2 раза в год |
|  |  | Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | по мере необходимости |
|  |  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | после выполнения ремонта |
|  |  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | по мере необходимости |
| 3.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | ежегодно, в период подготовки к отопительному сезону |
|  |  | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) | 1 раз в год, по окончании всех ремонтных работ |
|  |  | Удаление воздуха из системы отопления | периодически по мере необходимости |
|  |  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год, в период подготовки к отопительному сезону |
| 3.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта электро-оборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в год |
|  |  | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 раз в год |
|  |  | Техническое обслуживание силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | не реже 2 раз в год |
|  |  | Контроль состояния датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 1 раз в год |
| 3.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | согласно договору со специализированной организацией (не реже 1 раз в месяц) |
|  |  | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | в течение назначенного срока службы |
|  |  | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | не реже 1 раза в 12 месяцев в течение назначенного срока службы |
| 4 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 4.1 | Работы по содержанию и текущему ремонту помещений, входящих в состав общего имущества | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | ежедневно |
|  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в месяц |
|  |  | Обметание пыли потолков | 2 раза в год |
|  |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 2 раза в год |
|  |  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
|  |  | Мытье окон | 2 раза в год |
|  |  | Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
|  |  | Проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не реже 1 раза в месяц |
|  |  | Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | при появлении насекомых |
| 4.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года с 01 ноября по 15 апреля | Очистка придомовой территории и крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | при отсутствии снегопада - 1 раз в сутки . |
|  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега на придомовой территории | во время снегопадов - через 3 часа после начала снегопада |
|  |  | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | при отсутствии снегопада - 1 раз в 2 суток |
|  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | ежедневно |
|  |  | Очистка придомовой территории от наледи и льда | при возникновении скользкости |
|  |  | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов | 1 раз в сутки |
| 4.3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года (с 16 апреля по 31 октября) | Подметание и уборка придомовой территории | ежедневно |
|  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | ежедневно |
|  |  | Уборка газонов | ежедневно |
|  |  | Выкашивание газонов | при достижении высоты травянистых растений более 15 см |
|  |  | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | очистка - 1 раз в сутки; промывка - периодически |
| 4.4 | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Организация накопления отходов. | Организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер | ежедневно |
|  |  | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | ежедневно |
| 4.5 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности. | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | согласно плану мероприятий |
| 4.6 | Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения | Обеспечение устранения аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения. | круглосуточно, |
|  |  |  | в соответствии с предельными сроками, установленными законодательством РФ |
| 4.7 | Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома. | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния. | согласно плану мероприятий |

Требования к качеству и объемам выполняемых работ и оказываемых услуг:

– безопасность для жизни и здоровья людей и животных;

– сохранность имущества и охраны окружающей среды;

– вежливость, доброжелательность, коммуникабельность персонала управляющей организации и подрядных организаций;

– комфортность обслуживания;

– отсутствие недостатков;

– своевременное выполнение работ, оказание услуг, устранение недостатков;

– полный объем услуг;

– гарантийные обязательства, а также иные требования к объемам и качеству соответствующих работ и услуг предъявляемые настоящими требованиями, условиями договора управления многоквартирным домом, правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, а также обычно предъявляемые к соответствующим работам или услугам;

– соответствие объемов и качества работ и услуг настоящим требованиям, условиям договора управления многоквартирным домом, правовым актам Российской Федерации, правовым актам Самарской области, муниципальным правовым актам органов местного самоуправления городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области;

– если иное не предусмотрено настоящими требованиями, условиями договора управления многоквартирным домом, правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, результат выполненных работ или оказанных услуг должен в момент их окончания, а также в течение гарантийного срока, обладать свойствами, установленными правовыми актами, договором управления многоквартирным домом или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного использования, а если такое использование договором и (или) законодательством не предусмотрено, для обычного использования результата работы или услуг такого рода;

– управляющая организация может принять на себя обязанность выполнить работу или оказать услугу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными требованиями;

– работы и услуги должны оказываться в объемах, установленных настоящими требованиями, условиями договора управления многоквартирным домом, правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, а также обычно предъявляемых к соответствующим работам или услугам;

– в случаях, когда настоящими требованиями, условиями договора управления многоквартирным домом, правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области не установлен объем соответствующих работ и услуг, объем определяется исходя из максимального объема работ и услуг, обычно предъявляемых к соответствующим работам и услугам, а также исходя из требований к объемам, предъявляемым собственниками помещений в многоквартирном доме;